营口理工学院文件

营理院发〔2018〕156号

关于印发《营口理工学院危险化学品及易制毒

化学品管理办法》的通知

各系、部，各部门：

现将《营口理工学院危险化学品及易制毒化学品管理办法》印发给你们，请认真贯彻执行。

营口理工学院

2018年10月17日

营口理工学院危险化学品及易制毒

化学品管理办法

第一章  总则

第一条 为进一步规范和加强学院危险化学品及易制毒化学品安全管理，保障学院师生员工的生命、财产安全，保护环境，防止易制毒化学品被用于制造毒品，确保教学活动的顺利进行，根据国务院《危险化学品安全管理条例》《易制毒化学品管理条例》和公安部《易制毒化学品购销和运输管理办法》有关规定，结合学院实际，制定本办法。

第二条 本办法中所指危险化学品包括下列七大类：1．爆炸品；2．压缩气体和液化气体；3．易燃液体；4．易燃固体；5．自燃物品和遇湿易燃物品；6．氧化剂和有机过氧化物；7．毒害品和腐蚀品。

本办法中所指易制毒化学品分为三类：第一类是可以用于制毒的主要原料，第二类、第三类是可以用于制毒的化学配剂。

第三条 凡涉及危险化学品及易制毒化学品的教学活动的部门和个人，包括购买、保管、使用、运输和销毁危险化学品，必须遵守本办法。

第二章  分工与职责

第四条 责任分工

（一）各系是危险化学品及易制毒化学品管理的责任部门，安保处、教务处是监管部门。

（二）各系负责提供危险化学品及易制毒化学品采购计划。

（三）各系负责本系危险化学品及易制毒化学品的采购计划申请、领用、保管、使用、操作、管理。危险化学品及易制毒化学品废弃物、废水、废气处置等工作由资产管理处牵头负责。

（四）安保处、教务处、各系负责危险化学品及易制毒化学品的管理制度的建设，对使用危险化学品及易制毒化学品的实验室安全存储、使用、处置等进行监督检查。

第五条 使用部门安全职责

（一）逐级落实安全责任制，贯彻落实“谁主管，谁负责”、“谁使用，谁管理”的安全工作责任制。加强对师生员工的安全教育，组织必要的安全管理和技能培训，提高全体人员的安全意识和安全防范能力。

（二）各部门要贯彻“安全第一，预防为主”的方针，制订相应的安全措施。特别要根据实际情况，对可能发生的事故进行重点预防。

（三）各级领导要按照学院的要求，结合自身工作实际情况经常性地组织安全检查，并有计划有步骤地采取防范措施，及时消除安全隐患，防止事故发生。

（四）各部门要制订相应的突发公共事件应急预案。一旦发生危险化学品及易制毒化学品事故，要根据突发公共事件应急预案及时采取有效措施，妥善处理，防止事故扩大和蔓延。同时，迅速查清事故原因，严肃处理有关责任人员，防止事故再度发生，并认真做好善后工作。

（五）使用危险化学品及易制毒化学品的部门应根据危险化学品的种类和性能，配置相应的通风、防火、防爆、防毒、监测、报警、降温、防水、防潮、避雷、防静电、隔离操作等安全措施和安全防护用具。

第三章  危险化学品及易制毒化学品的采购

第六条 危险化学品及易制毒化学品的采购必须按照国务院《危险化学品安全管理条例》《易制毒化学品管理条例》和《易制毒化学品购销和运输管理办法》的规定执行。危险化学品及易制毒化学品由各系采购，严格按采购计划购买。

第七条 各系应根据实验的实际用量提出申购危险化学品及易制毒化学品计划。经学院分管领导同意后，严格按采购计划落实。临时追加计划也依此程序办理。剧毒品、易制毒物品、爆炸物品需由化学品仓管员验收入库并存放于专用存储柜中。

第八条 采购化学危险品及易制毒化学品人员应全面掌握化学危险品及易制毒化学品的有关知识。要按照主管机关的要求办理易制毒化学品许可证明或备案证明，要提供合法健全的手续，凭证购买。

第九条 对易制毒化学品的采购，要查验供货方资质，并向供货方出具我方购买证明。禁止使用现金或实物进行易制毒化学品的购买结算。相关的易制毒化学品的采购证明材料复印件要保存两年备查。

第四章  危险化学品及易制毒化学品的保管

第十条 危险化学品入库、出库，要进行全程监控，录像内容保留一周。易制毒化学品入库、出库，要进行全程监控，录像内容保留90天。

第十一条 采购的危险化学品及易制毒化学品，不准放置在临时存货地点，要立即办理验收手续，交化学品仓库妥善保管，防止丢失发生事故。危险化学品及易制毒化学品必须存放在条件完备的专用仓库、场地或储存室（柜）内，应当符合有关安全规定，并根据物品的种类、性质，设置相应的通风、防爆、泄压、防火、防雷、报警、灭火、防晒等安全设施，并设专人管理。

第十二条 储存危险化学品及易制毒化学品的仓库须设置明显标志，严禁吸烟和使用明火，并根据消防法的相关规定，配备消防器材、设施以及通讯、监控、报警等必要装置。储存危险化学品及易制毒化学品地点严禁闲人进入，保管人员结束工作离开前要进行安全检查。

第十三条 危险化学品及易制毒化学品入库时必须严格检查和验收，认真填写入库单，易燃易爆品、氧化剂不准混合贮存。危险化学品及易制毒化学品应当分类分项存放，堆垛之间的主要通道应达到规定的安全距离，不得超量储存。遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险化学品，不得在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水地点存放。

第十四条 对爆炸物品、剧毒物品及易制毒化学品应严格遵守出入库管理制度，建立专门的进出登记台账，如实记录日常进出，相关材料保存两年备查。实行双人保管，双人收发，双人使用，双把锁的“四双”制度，要精确计量和记载，防止被盗、丢失、误领、误用，如发现上述问题必须立即报告主管部门和安保处。

第十五条 遇木材着火的物品，如过氧酸等，不得直接放在木架上。

第十六条 蒸气有毒或蒸气与空气相混合引起爆炸的物品应将瓶塞严密封闭，并置于阴凉通风处。

第十七条 遇水燃烧如金属钠、金属钾等，必须浸泡在煤油中，再存放在砂箱中。

第十八条 存放易燃易爆品的库房，要每日定时通风，室内温度不得超过30℃。

第十九条 化学性质或防火、灭火方法相互抵触的危险化学品，不得在同一仓库或同一储存室存放。

第二十条 对现有的危险化学品，每周检查一次，防止变质、自燃和爆炸等事故发生。

第二十一条 压缩气体（易燃、易爆、腐蚀、助燃、剧毒等）钢瓶的管理：

（一）要存放在特制的铁皮柜或单独房间内，保证用气的安全。

（二）不可靠近热源，装有可燃、助燃气体的气瓶应距明火距离不得小于10米。夏季要防止烈日暴晒。禁止敲击和碰撞，外表漆色标志要保护完好，专瓶专用，严禁私自改装，挪做他用。

（三）化学性质相抵触能引起燃烧、爆炸的气瓶要分开存放。

（四）不得使用过期未检验的气瓶。各种气瓶必须按期进行技术检验；盛装腐蚀性气体的气瓶，每2年检验一次；盛装一般气体的气瓶，每3年检验一次；盛装惰性气体的气瓶，每5年检验一次。气瓶在使用过程中，发现有严重腐蚀或损伤时，应提前进行检验。

（五）气瓶的瓶帽要保存好，充气时要戴好，避免在运输装卸过程中撞坏阀门，造成事故。

第五章  危险化学品及易制毒化学品的领用

第二十二条 领用危险化学品及易制毒化学品时，必须建立严格的领取，清退制度。应双人领用，领用量应以实验教学需要为准，不得大批量领取积压。剩余的要当即退回仓库。做到“随用随领”、“随领随用”，领用人应按照保管人员的要求在相关的领用凭证上签字。实验室及走廊等不准存放危险化学品及易制毒化学品。对于少量的实验多余试剂，须分类分项按规定存放，保持通风、远离热源和火源。

第二十三条 领用库存剧毒品、易制毒化学品和爆炸品时，由实验员填写“营口理工学院剧毒危险化学品、易制毒化学品领用审批表”，注明品名、规格、数量和用途，出库及领用由领用人（不少于两人）同时签名。

第二十四条 领用的剧毒品及易制毒化学品立即配成溶液，用后将废液立即处理。

第二十五条 危险化学品及易制毒化学品的使用

（一）严格执行危险化学品及易制毒化学品安全管理的各项规定，做到安全使用、安全操作。

（二）学生在使用危险化学品及易制毒化学品前，教师应详细指导，讲授安全操作方法及有关防护知识。

（三）使用剧毒物品、爆炸物品时，应在通风良好条件下进行，并详细记录使用数量等情况。

（四）可燃、助燃气瓶使用时与明火的距离应在安全范围之外，一般不得小于10米。

第二十六条 危险化学品及易制毒化学品要加强保管，一旦发现缺损或丢失，要立即向单位主管领导报告，并同时报学院安保处。

第六章  化学废弃物的处置

第二十七条 危险化学品及易制毒化学品使用过程中产生的废气、废液、废渣、粉尘等废弃物应尽可能回收综合利用。使用部门须指定专人负责收集、处理、存放、监督、检查有毒、有害废液、废固物的管理工作。

第二十八条 实验产生的废液、废固物，不得直接倒入下水道或普通垃圾桶。对于低浓度的洗涤废水和无害废水可通过下水道排入废水处理系统，排放时其有害物质浓度不得超过国家和环保部门规定的排放标准。高浓度的无机废液需经中和、分解破坏等处理，确认安全后，方能倒入废液回收点。

第二十九条 对实验使用后多余的、新产生的或失效的（包括标签丢失、模糊）的危险化学品及易制毒化学品，严禁乱丢乱倒。实验室管理人员负责将各类废弃物品分类包装（不准将有混合危险的物品放在一起）、贴好标签后送学院规定的废弃化学物品回收点。回收点附近严禁烟火。

第三十条 实验产生的废气应达到国家相关排放标准，未达到的应采取中和、吸收等适当措施，处理达标后排放。

第三十一条 剧毒品的处置必须集中收缴、储存的，经公安、环保等有关部门同意后，采取严密措施，由资产管理处牵头统一处理。

第三十二条 贴好标签后的危险化学品及易制毒化学品的废弃物须由资产管理处集中委托具有处理资质的单位进行销毁处理。废弃物要注意及时清理，不得大量囤积。

第三十三条 销毁处理由于存放过久失效变质、必须报废的危险化学品及易制毒化学品，必须认真填写危险化学品报废处理申请表，经相关部门批准，按危险化学品的废弃物妥善处理。

第七章  附则

第三十四条 本办法由营口理工学院安全保卫处负责解释。

第三十五条 本办法自发布之日起施行。

营口理工学院办公室　                      2018年10月17日印发