营口理工学院动火作业申请审批表

动火审字第      号

| 申请单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火现场负责人 |  |  | 联系电话 |  |
| 动火事由 |  |  | 动火地点 |  |
| 动火方式 | □明火 □电焊 □气焊 □气割 □其它 |  | 作业人员 |  |
| 动火期限 | 自 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |
| 动火单位已采取的安全措施及承诺 | 1.现场是否配置足够消防器材 是□ 否□ 数量：_____ 型号：_______ |  |  |  |
|  | 2.现场安全负责人、安全员是否落实 是□ 否□ |  |  |  |
|  | 3.施工现场是否清理可燃物品 是□ 否□ |  |  |  |
|  | 4.动火作业人员是否有操作证（附复印件） 是□ 否□ |  |  |  |
|  | 5.其它作业人员是否经过培训 是□ 否□ |  |  |  |
|  | 6.作业完成后，仔细检查清理现场 是□ 否□ |  |  |  |
|  | 7.其它安全措施 |  |  |  |
|  | 8.动火施工单位承担因动火作业造成损失的责任 |  |  |  |
| 动火作业安全规定 | 1.动火安全“十个不准” ①没有操作证不准；②未办理动火手序不准；③不了解周围情况不准；④不了解焊割部件内部情况不准；⑤易燃易爆物品区容器、管道未清洗不准；⑥周围有可燃材料未分隔不准；⑦有压力和密封容器不敞开不准；⑧周围有易燃易爆物品不准；⑨明知有危险且影响外单位的不准；⑩与其它工种作业相抵触的不准 2.动火安全“四个要” ①现场安全负责人要坚守岗位；②现场安全负责人和动火作业人员要加强观察、精心操作，发现不安全苗头时，立即停止动火；③一旦发生火灾或爆炸事故时要立即报警和组织扑救；④动火作业人员要严格执行安全操作规程 3.动火安全“一个清” 完成动火作业后，动火作业人员和现场安全责任人要彻底清理动火作业现场，并确认无误后才能离开。 |  |  |  |
| 动火申请单位意见 | 负责人签字（公章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 安全 保卫处 意见 | 负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 分管 院领导 审批意见 | 签字： 年 月 日 |  |  |  |

注：本表一式两份，动火申请单位、安全保卫处各一份。